COMUNICADO CUARTO SERVIDOR

ASUNTO: FALLAS EN LOS EQUIPOS (FLUIDO ELECTRICO)

De acuerdo a los últimos acontecimientos por las fuertes lluvias que se han presentado y las fallas en el fluido eléctrico les agradecemos tener en cuenta:

En caso de fallas en el fluido eléctrico

- Usar la planta de manera adecuada conectarla para reestablecer el servicio

- Mantener cargadas las linternas asignadas a la central para abastecer la iluminación de ser necesario

- Siempre se debe cambiar el taco de la central a NORMAL cuando se reestablezca el servicio de luz

En caso de fallas en la UPS

- Desconectar el cable de la UPS y conectarlo directamente a la canaleta para que pueda abastecer la corriente eléctrica de los equipos

- Siempre que se desconecte algún equipo de su conexión eléctrica no puede ser de manera directa debe primero apagarse el equipo

Recomendaciones Generales

- La pantalla inicial donde nos apoya Autocab debemos velar porque permanezca prendida porque allí de manera remota los ingenieros trabajan

- Por favor cualquier falla recurrente en los equipos sean CPU, pantallas, portadoras, radios, celulares, cargadores, pantallas, teléfonos fijos notificarla en los cuadernos para su respectiva revisión y mejora.

En realidad, el trabajo en equipo funciona cuándo todos avanzamos en la misma dirección, la invitación es entre todos mantener un buen ambiente de trabajo, seguro, ordenado, aseado y construyamos día a día mejoras para anticiparnos a situaciones para mitigar el impacto en nuestra labor.