# INFRAESTRUCTURA SEGURA

Rutas internas: se debe presentar las acciones necesarias para dar respuesta a las necesidades identificadas en el diagnóstico teniendo en cuenta las propuestas de solución y determinar el procedimiento para el mantenimiento de las vías internas y señalización.

Rutas externas: se debe presentar las acciones necesarias para dar respuesta a las necesidades identificadas en el diagnóstico teniendo en cuenta las propuestas de solución y determinar el procedimiento para afrontar los puntos críticos y de conflicto que se tiene que afrontar en los procesos misionales o actividades propias de la empresa.

PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO

- OBJETIVO

  - OBJETIVO GENERAL

Describir el procedimiento adecuado para el reporte, planificación, ejecución y verificación del mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la infraestructura de la unión temporal, con el fin de garantizar una prestación de servicio óptima a los clientes de dicha organización.

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir políticas adecuadas para cada área específica de mantenimiento, estableciendo diferencias a equipos en el contexto operativo, funciones y estándares de rendimiento.

- Optimizar la disponibilidad de los equipos, la seguridad, la integridad ambiental, la eficiencia energética y calidad de nuestros servicios al mínimo costo.

- Preservar las funciones de los activos físicos para evitar, eliminar o minimizar las consecuencias que puedan generar las fallas en ellos.

- Tener disponibilidad de información para desarrollar estrategias de mantenimiento adecuadas y con éxito.

- Proveer las herramientas para ayudar a las personas con la mayor cercanía a los activos a tomar las decisiones correctas y asegurar que estas sean razonables y defendibles.

| ELABORÓ _________ Coordinador de Gestión de Calidad. | REVISÓ _______________ Jefe de Mantenimiento | APROBÓ ______________ Representante Legal |
| --- | --- | --- |

- ALCANCE Y RESPONSABLES

Aplica desde la identificación de la necesidad de mantenimiento hasta la verificación final de la conformidad de la labor realizada. Es responsabilidad del Jefe y coordinador de mantenimiento la implementación de este procedimiento.

- DESARROLLO

(*) CLASIFICACIÓN MANTENIMIENTO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Incluye todas las acciones que se emprenda en La infraestructura, de manera de prevenir su deterioro o evitar que se presente alguna falla, así como mejorar su funcionamiento.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO: es cualquier acción que se emprenda para reparar una falla o corregir una no conformidad en esto.

  - MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.1.1 Esta revisión es realizada de acuerdo a los parámetros establecidos en la NTC5375, e incluye los siguientes elementos:

- Mantenimiento menor de las instalaciones eléctricas, revisión del estado de luminarias, contactos y apagadores y de ser necesario realizar su reemplazo.

- Revisión y reparación menor del mobiliario de oficinas y equipo tecnológico.

- Trabajos de pintura en las instalaciones de la organización según lo requiera.

- Revisión o sustitución de vidrios por ruptura en las instalaciones.

- Revisión interior y exterior de la organización.

- Revisión de los componentes del equipo de cómputo (CPU, monitor, teclado y mouse).

- Revisión de las condiciones del equipo de cómputo (software).

- Revisión del equipo de servicio de red y telefonía

- Revisión del equipo tecnológico general

Cuando se identifiquen anomalías durante la revisión preventiva que puedan afectar la seguridad y funcionamiento de los trabajadores, la unión temporal proporciona 03 días de plazo para su solución, tiempo en el cual se debe solucionar la anomalía. Para seguimiento a la conformidad de las correcciones realizadas.

3.1.2 PROGRAMACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

| EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | APLICACIÓN (MARCAR CON UNA X LA PERIODICIDAD DE EJECUCION SEGÚN SE REQUIERA |  |  |  |  |  |
|  | DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL |
| Limpieza y aspirado del equipo de cómputo | X |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de los servicios de red |  |  |  |  | X |  |
| Revisión y limpieza del equipo de impresión | X |  |  |  |  |  |
| Revisión y limpieza de accesorios (hardware) |  |  |  |  | X |  |
| Actualización de Antivirus |  |  |  |  |  | X |

| EQUIPOS DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | APLICACIÓN (MARCAR CON UNA X LA PERIODICIDAD DE EJECUCION SEGÚN SE REQUIERA |  |  |  |  |  |
|  | DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL |
| Revisión de ubicación y señalización de equipo contra incendios de cómputo |  |  | X |  |  |  |
| Revisión y recarga de equipo contra incendios |  |  |  |  |  | X |
| Revisión y retiro de obstáculos en rutas de evacuación de impresión |  | X |  |  |  |  |
| Revisión y reposición de señalización |  |  |  |  | X |  |
| Revisión y retiro de obstáculos en punto de reunión |  |  | X |  |  | X |

| INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | APLICACIÓN (MARCAR CON UNA X LA PERIODICIDAD DE EJECUCION SEGÚN SE REQUIERA |  |  |  |  |  |
|  | DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL |
| Revisión de puertas y accesorios |  |  |  |  |  | X |
| Limpieza de instalaciones en general | X |  |  |  |  |  |
| Revisión de ventanas y accesorios |  |  | X |  |  |  |
| Pintado interior o exterior |  |  |  |  |  | X |
| Reparación de daño o deterioro en muros |  |  |  |  |  | X |
| Reparación de daño o deterioro en pisos |  |  |  |  | X |  |

| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | APLICACIÓN (MARCAR CON UNA X LA PERIODICIDAD DE EJECUCION SEGÚN SE REQUIERA |  |  |  |  |  |
|  | DIARIO | SEMANAL | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL |
| Revisión/cambio de contactos e interruptores defectuosos |  |  |  | X |  |  |
| Revisión de extensiones / conectores múltiples |  |  | X |  |  |  |
| Mantenimiento de conductos |  |  |  | X |  |  |
| Revisión de lámparas |  |  | X |  |  |  |
| Mantenimiento de conductos |  |  | X |  |  |  |